MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR (EEC-GNV)

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DE CONTRATACION DIRECTA

DE BIENES

(POR COMPARACION DE PROPUESTAS)

OBJETO: ADQUISICION DE KITS DE CONVERSION A GNV

CODIGO INTERNO: EEC-GNV-CDBE-N°003/2026

LA PAZ- BOLIVIA

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Decreto Supremo N° 5617, de 29 de abril de 2026, y el Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 092-2026, de 05 de mayo de 2026 y el presente Documento Base de Contratación Directa de Bienes.

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Personas Jurídicas nacionales.

- IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR

Están impedidos para participar, directa o indirectamente, en los procesos de contratación, las personas jurídicas comprendidas en los siguientes incisos:

- Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados;

- Que tengan procesos judiciales pendientes con el Estado;

- Que se encuentren asociados con servidores públicos/consultores que hayan participado en la elaboración de las ET;

- Cuyos propietarios, representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con el personal de la EEC-GNV, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido en el Código de las Familias y del Proceso Familiar;

- Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en la EEC-GNV, hasta un (1) año antes de la invitación, así como los talleres especializados controlados por éstos;

- Los servidores públicos que ejercen funciones en la EEC-GNV; así como los talleres especializados controlados por éstos;

- Los proveedores adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha del desistimiento, salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, debiendo registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones;

- Los proveedores con los que se hubiese resuelto el Contrato, por causales atribuibles a éstos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución, debiendo registrar la información en el SICOES, según condiciones y plazos establecidos en el Manual de Operaciones;

- Cuando la empresa, cualquiera fuere su naturaleza, hubiese declarado su disolución o quiebra;

- Proveedores que se encuentren observados en el Sistema de Gestión de Talleres, Documentos y Consultas (SGTDC) de la EEC-GNV como resultado de incumplimiento de cualquier naturaleza.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPCDByST podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por cinco (05) días hábiles, por única vez mediante Nota expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Causas de fuerza mayor;

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en la página web de la entidad y notificara a los proponentes invitados.

- GARANTÍAS

  - Tipos de garantías

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato.

Sera equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.

La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la recepción definitiva de los bienes más el número de días adicionales al plazo de entrega establecido por la Unidad Solicitante.

Esta garantía, será devuelta al proveedor una vez que se cuente con la conformidad de la recepción definitiva.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBCDB;

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el presente DBCDB;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBCDB;

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBCDB;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier formulario solicitado en el presente DBCDB;

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta de la propuesta económica o parte de ella;

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPCDByST declarará desierta una convocatoria pública, cuando:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta;

- Todas las propuestas económicas hubieran superado el Precio Referencial;

- Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el DBCDB;

- Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBCDB, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de:

- Noventa (90) días calendario

La validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

  - Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBCDB, se constituirán en Declaraciones Juradas.

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar el Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

- Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta técnica (Formulario C-1) y económica para cada ítem o lote.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

19.1. Presentación de propuesta

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad.

Señores:

ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR (EEC – GNV)

Calle Romecín Campos N° 233, entre las avenidas 6 de Agosto y Arce, ciudad de La Paz

Ref.- PROPUESTA PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: ADQUISICION DE KITS DE CONVERSION A GNV

N° PROCESO: EEC-GNV-CDBE-Nº 003/2026

RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE:__________________________

    - Todos los formularios de las propuestas, por su carácter de Declaraciones Juradas, deben estar firmados y sellados por el propietario o representante legal del interesado.

    - Los documentos deben ser presentados en el mismo orden establecido en el presente DBCDB.

  - Plazo, lugar de presentación

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBCDB.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto,

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificaciones y retiro de propuestas

    - Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

    - Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

    - Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBCDB.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPCDByST que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron su propuesta, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas presentadas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBCDB, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida, por la Comisión de Calificación al RPCDB en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad, para la evaluación de propuestas aplicara el siguiente método de Selección y Adjudicación:

- Precio Evaluado Más Bajo;

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, utilizando el Formulario V-1.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial, la propuesta será descalificada.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Para el caso de adjudicación por ítems: Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos a cada ítem, se procederá a la sumatoria de los precios ajustados, trasladando el Total del Precio Ajustado, de donde se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se aplicar como criterio de desempate la fecha y hora de presentación de propuestas, del primero que presento y así sucesivamente.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta económica. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, y así sucesivamente.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPCDB, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPCDB solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Si el RPCDB, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Nota Expresa de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, debiendo incluir copia del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - Estas Notas no serán sujetas a régimen de impugnación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad establecerá el plazo de entrega de documentos.

  - De la presentación de los documentos:

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

  - De la revisión de los documentos presentados:

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, se podrá solicitar la complementación de los mismos otorgando máximo un plazo de presentación igual al plazo de inicialmente otorgado para la presentación de los mismos, si vencido este plazo los documentos presentados no cumplen con las condiciones requeridas se considerará desistimiento y corresponderá la descalificación de la propuesta.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, el contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad.

- CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por resolución de contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| 1. INVITACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad |  | : |  |  | ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR (EEC – GNV) – MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la Contratación |  | : |  |  | ADQUISICION DE KITS DE CONVERSION A GNV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de la entidad para identificar al proceso |  | : |  |  | EEC-GNV-CDBE-Nº 003/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  | : |  |  | LOTE 1: KITS DE ASPIRADO NATURAL ÍTEM; DESCRIPCIÓN; CILINDRADA; POTENCIA; CANTIDAD; PRECIO REFERENCIAL UNITARIO [BS]; PRECIO REFERENCIAL TOTAL [BS]. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural; Baja - Media; Para motores hasta 180 HP; 1.863; 3.200; 5.961.600,00. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural; Media - Alta; Para motores hasta 240 HP; 2.137; 3.200; 6.838.400,00. TOTAL; 4.000; 12.800.000,00. LOTE 2: KITS DE INYECCION SECUENCIAL ÍTEM; DESCRIPCIÓN; CILINDRADA; POTENCIA; CANTIDAD; PRECIO REFERENCIAL UNITARIO [BS]; PRECIO REFERENCIAL TOTAL [BS]. 1; Kits de conversión a GNV de inyección secuencial; Baja - Media; Para motores hasta 180 HP; 800; 6.000; 4.800.000,00. 2; Kits de conversión a GNV de inyección secuencial; Media - Alta; Para motores hasta 240 HP; 1.200; 6.000; 7.200.000,00. TOTAL; 2.000; 12.000.000,00. |  |
| Plazo de Entrega |  | : |  |  | LOTE 1: KITS DE ASPIRADO NATURAL El plazo de entrega de los bienes será de hasta 10 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. En caso de que el plazo se cumpla en día sábado, domingo o feriado se recorrerá el día al siguiente hábil. LOTE 2: KITS DE INYECCION SECUENCIAL El plazo de entrega de los bienes será de hasta 10 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. En caso de que el plazo se cumpla en día sábado, domingo o feriado se recorrerá el día al siguiente hábil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de Contratación |  | : |  |  | CONTRATACIÓN DIRECTA – COMPARACIÓN DE PROPUESTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  | : |  |  | x |  | Precio evaluado más bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante |  | : |  |  | CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL DBCDB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los interesados podrán obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante |  |  | : |  |  | Calle Campos N° 233 entre Av. Arce y Av. 6 de Agosto, Zona San Jorge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  | : |  |  | Leonardo Velarde Sánchez |  |  |  |  |  |  |  | Encargado Nacional de Seguimiento y Control en Gestión de Programas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidad Operativa |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de atención de la Entidad |  |  | : |  |  | De 08:30 a 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono: | 2146398 |  |  | Fax: |  |  |  |  |  | --------- |  |  |  |  | Correo electrónico para consultas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | lvelarde@eecgnv.gob.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |  |
| 1 | Invitación / Publicación |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Presentación de Propuestas (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 15 |  | 00 |  |  |  | Oficinas de la EEC-GNV, Calle Campos N° 233, planta baja, Zona San, Planta Baja Jorge, La Paz - Bolivia |  |
| 3 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | Sala de reuniones de la EEC-GNV, Calle Campos N° 233, Mezanine, Zona San Jorge, La Paz - Bolivia |  |
| 4 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las Especificaciones Técnicas requeridas, son:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE KITS DE CONVERSIÓN A GNV

# ANTECEDENTES

Las presentes Especificaciones Técnicas, fueron elaboradas en el marco del "REGLAMENTO ESPECÍFICO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE CONVERSION A GNV, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV Y DE RECALIFICACIÓN Y REPOSICION DE CILINDROS PARA GNV", aprobado mediante Resolución Ministerial N° 092-2026 de 5 de mayo de 2026   del Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

En cumplimiento a las actividades establecidas en el POA 2026, con el objetivo de atender las demandas generadas por el sector del autotransporte a nivel Nacional, se emite el presente documento para la adquisición de Kits y Cilindros para GNV.

# OBJETO DE LA CONTRATACION

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de kits de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV), en el mercado nacional, con la finalidad de garantizar la ejecución oportuna y eficiente de los programas administrados por la EEC-GNV, contribuyendo al cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Anual (POA). Asimismo, permitirá satisfacer la demanda de los beneficiarios del sector del transporte público y del parque automotor privado y/o estatal, fortaleciendo la implementación y expansión del uso de GNV en el mercado nacional.

# ALCANCE

La presente contratación comprende la adquisición, provisión, entrega y recepción de kits de conversión a GNV de aspirado natural y kits de conversión a GNV de inyección secuencial, destinados a la ejecución de los programas administrados por la Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) a nivel nacional, en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA).

El alcance incluye el suministro de bienes nuevos, de primer uso y con fecha de fabricación conforme a las especificaciones establecidas, debiendo cumplir las normas de fabricación internacional para kits de conversión (todos sus componentes), entre ellas, ISO 15500 o ECE R110.

Todos los bienes ofertados contar con su Certificado de Inspección emitido por IBMETRO, mediante el cual se verifica la mercancía, origen, fabricante, norma de fabricación y que el kit de conversión a GNV es apto para su uso en territorio boliviano.

# PRECIO REFERENCIAL

LOTE 1: KITS DE ASPIRADO NATURAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CILINDRADA | POTENCIA | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIAL UNITARIO [BS] | PRECIO REFERENCIAL TOTAL [BS] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kits de conversión a GNV de aspirado natural | Baja - Media | Para motores hasta 180 HP | 1.863 | 3.200 | 5.961.600,00 |
| 2 | Kits de conversión a GNV de aspirado natural | Media - Alta | Para motores hasta 240 HP | 2.137 | 3.200 | 6.838.400,00 |
| TOTAL |  |  |  | 4.000 |  | 12.800.000,00 |

LOTE 2: KITS DE INYECCION SECUENCIAL

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CILINDRADA | POTENCIA | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIAL UNITARIO [BS] | PRECIO REFERENCIAL TOTAL [BS] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kits de conversión a GNV de inyección secuencial | Baja - Media | Para motores hasta 180 HP | 800 | 6.000 | 4.800.000,00 |  |
| 2 | Kits de conversión a GNV de inyección secuencial | Media - Alta | Para motores hasta 240 HP | 1.200 | 6.000 | 7.200.000,00 |  |
| TOTAL |  |  |  | 2.000 |  | 12.000.000,00 |  |

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las especificaciones se detallan a continuación:

| LOTE 1 | KITS DE ASPIRADO NATURAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES DEL LOTE |  |  |  |
| ITEM 1 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ Baja – media/ Para motores hasta 180 HP | Cantidad | 1863 |
| ITEM 2 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ Baja – media / Para motores hasta 240 HP | Cantidad | 2137 |
| Marca: | A especificar |  |  |
| País de Origen: | A especificar |  |  |
| NOTA: El proponente no podrá OFERTAR más de una marca y País de origen. |  |  |  |
| COMPONENTES DEL KIT DE CONVERSION |  | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL; CUMPLE NORMA ISO 15500 O ECE R 110. - Reductor de presión; SI. - Kit de conversión a GNV de aspirado natural – inyección; SI. - Kit de conversión a GNV de aspirado natural – inyección; SI. - Caño de alta presión; SI. - Válvula de cilindro (autoventilada o no ventilada); SI. - Accesorios de conexión y ajuste; NO. (Manifestar Aceptación) |
| DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES |  |  |  |
| REDUCTOR DE PRESIÓN |  | El reductor de presión deberá llevar marca y número de serie cumpliendo las siguientes características: Etapas de regulación; Estándar (1,2 o 3 etapas) con diafragmas sintéticos o su equivalente. Sistema de calefacción; Calefacción por agua caliente. Tipo de combustible; Gas Natural. Presión de entrada; 200 bar. Datos necesarios; Número de Serie (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Potencia Hp o Kw (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Modelo (opcional) (En plaqueta adherida al cuerpo del reducto o placa adherida al cuerpo del reductor). Caudal de aspiración en m3/h (opcional) (en plaqueta adherida al cuerpo del reductor o grabado en el cuerpo del reductor).. Sello de aprobación del proceso de fabricación por autoridad competente o algún organismo certificador en el país de origen: (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o placa adherida al cuerpo del reductor).. Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Electroválvula de gas de 12 VCC, normalmente cerrada.. Filtro de purificación del gas, incorporado a la entrada del reductor.. Dispositivo de alivio de sobrepresión (PRV). Una o dos salidas de gas con conexión para manguera.. Tornillos de Regulación de Media y Baja.. Conexión de entrada: Rosca hembra M12x1 con asiento cónico para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Soporte del reductor para su instalación con sus respectivos tornillos volandas y tuercas.. (Manifestar Aceptación) |
| LLAVE CONMUTADORA |  | La llave conmutadora deberá ser de inyección y carburador, cumpliendo las siguientes características: Tipo; Para motores a carburador e inyección. Interruptor de conmutación; Gas - Neutro (Automático en inyección) - Gasolina o Digital. Información; Folleto de instalación. Indicador de carga y estado; Luces indicadoras de carga (Leds) y (Leds de estado). Dispositivo de seguridad y accesorios de la llave conmutadora; Fusible de protección de 5 (A).. Manómetro indicador de presión con sensor electrónico del indicador de carga. Rango de 0 a 400 bar.. Cableado eléctrico de diferentes colores con su respectiva funda. Longitud mínima de 1,60 m. para la instalación eléctrica de la llave y el manómetro indicador de presión.. (Manifestar Aceptación) |
| Válvula de Carga Interna |  | La válvula de carga deberá tener inscrita la marca, cumpliendo las siguientes características: Válvula de carga; Interna (de tres vías). Tipo de combustible; Gas Natural. Presión de trabajo; 200 bar. Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Con sistema de seguridad (Válvula)Anti retorno y tapón de Seguridad.. Con llave de apertura y cierre manual.. Pico de carga con orificio de 12,7 mm.. Salida. Rosca hembra M12x1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Soporte de instalación de la válvula de carga, arandela plana y tuerca.. (Manifestar Aceptación) |
| Caño de Alta Presión |  | El caño de alta presión deberá llevar las siguientes características: Material; Cañería de acero sin costura, que en su proceso de fabricación haya sido tratado por algún procedimiento contra la corrosión (Inoxidable).. Longitud del rollo del caño; 6 metros o superior. Diámetro del caño; 6 mm, diámetro exterior. Presión de trabajo; 200 - 205 bar. Tipo de combustible; Gas natural. (Manifestar Aceptación) |
| Válvula de Cilindro Autoventilada o no Ventilada |  | La válvula de cilindro deberá tener inscrita la marca y contará con las siguientes características: Válvula; Con obturador manual. Tipo de combustible; Gas natural. Rosca; Rosca en válvula para roscar en boquilla de cilindro de acero. Será macho, cónica externa del tipo métrico según N/DIN 477.. Rosca en boca salida de válvula, hembra M 12 x 1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Dispositivo de seguridad; Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie o paralelo, que se activa por presión y temperatura (disco de estallido y tapón fusible).. Válvula de exceso de flujo incorporada.. Sistema de autoventeo. (si corresponde) Bolsa de venteo. (si corresponde). (Manifestar Aceptación) |
| Accesorios de Conexión y Ajuste |  | Los accesorios deberán cumplir las siguientes características: Manguera ignífuga de gas, baja presión.; Longitud: 1 metro como mínimo.. Manguera de agua para calefacción del reductor; Longitud: 2 metros como mínimo.. Regulador de alta; T y tornillo de regulación de alta.. Sistema de ventilación; Incluirá:. Manual de instalación.. 2 tubos de plástico ignifugo para venteo.. 2 boquillas de venteo.. 4 abrazaderas o precintos para tubos de venteo.. Bolsa de venteo. (Si corresponde). Accesorios; 4 abrazaderas para las mangueras de agua de calefacción del reductor.. 4 abrazaderas para la manguera ignífuga de baja presión.. 2 T de agua. Material: plástico que soporta alta temperatura.. 1 tapón ciego y 4 abrazaderas para sujetar la T de agua.. 8 grapas, tratadas contra la corrosión por cada caño de alta presión.. 8 tornillos de encarne para anclaje por cada caño de alta presión.. 4 virolas (biconos) cincados por cada caño de alta presión.. 4 niples cincados por cada caño de alta presión.. 6 precintos de plástico.. Termo contraíbles para todos los diámetros de los cables a empalmar.. Accesorios para la fijación del reductor, válvula de carga y otros que así lo requieran.. Otros; Accesorios complementarios requeridos para la instalación del kit en el vehículo.. (Manifestar Aceptación) |
| NORMAS Y CERTIFICACIÓN REQUERIDAS |  | Los kits de conversión a GNV de Aspirado Natural (con todos sus componentes) deberá cumplir obligatoriamente con las normas de fabricación internacionales ISO 15500 o ECE R110, Asimismo, los kits de conversión deberán contar con certificado de inspección emitida por IBMETRO para su comercialización y utilización en el territorio nacional con el cual se verifica que el kit de conversión (con todos sus componentes) cumple con el origen, marca, norma de fabricación y que es apto para su uso en territorio boliviano. Presentar respaldo documental al momento de la entrega de los bienes. La EEC-GNV podrá solicitar documentación adicional y efectuar verificaciones de trazabilidad y autenticidad de los certificados presentados. (Manifestar Aceptación) |  |
| DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS KITS |  | El proveedor, al momento de la entrega de los bienes, deberá presentar la siguiente documentación en un (1) original, una (1) copia física y una (1) copia digital: - Registro electrónico en formato Microsoft Excel que contenga mínimamente la siguiente información: - Número de factura emitido a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; - Número de paleta; - Número de serie del reductor; - Potencia nominal del reductor (HP o kW); - Marca; - Origen; - Modelo; - Número de certificado de inspección emitido IBMETRO; - Registro de identificación de paletas. - Certificado de inspección emitido por IBMETRO emitido a nombre del proveedor. - Garantía del bien que cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento emitido por el proveedor. - Manuales técnicos, catálogos u otra documentación complementaria. Nota 1. - La EEC-GNV podrá pedir, cuando lo vea conveniente, cualquier otra documentación técnica adicional en caso de que lo considere necesario. Nota 2. - La EEC-GNV podrá solicitar a los entes competentes la información necesaria para corroborar la validez y autenticidad de los certificados, inspecciones y documentación técnica presentada por el proveedor. (Manifestar Aceptación) |  |
| GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO |  | Los kits de aspirado natural para GNV deberán contar con Garantía escrita emitida por el proveedor, (al momento de la entrega de los bienes), que garantice la calidad y perdurabilidad del producto contra defectos de fabricación con cobertura de 24 meses, para componentes metalmecánicos y componentes electrónicos, computable a partir de la instalación del producto, debiendo manifestar expresamente el cambio o reposición del mismo en caso de verificarse un defecto de fabricación. En caso de identificarse algún defecto en los kits de conversión a GNV de Aspirado Natural, antes o durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente durante el periodo de garantía, el proveedor deberá correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente del kit. La reposición del kit con defectos de fabricación no debe ser mayor a 60 días calendario a partir de la notificación al proveedor por parte de la entidad, el kit repuesto deberá tener las mismas características y garantía del kit reemplazado. En caso de no responder las solicitudes de reposición de kits de conversión a GNV de aspirado natural, emitidas por la Entidad, el Proveedor no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas. (Manifestar Aceptación) |  |
| EMBALAJE |  | El embalaje debe ser adecuado para almacenamiento y manipulación brusca. La caja contenedora del kit de conversión a GNV deberá contar con una etiqueta adherida en la parte lateral visible, la cual deberá incluir el número de serie del reductor codificado mediante código QR y/o código de barras, así como la identificación del tipo de kit y la potencia nominal correspondiente expresada en HP. Las cajas contenedoras del kit deberán estar empaquetadas en paletas con tratamiento fitosanitario y envueltos con stretch film. (Manifestar Aceptación) |  |
| CONDICIONES GENERALES |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | Experiencia General: Antigüedad mínima de 5 (cinco) años en la comercialización de equipos y accesorios automotrices, taller de conversión o compatible con la comercialización de kits de conversión a GNV, verificable a través de la Matrícula de Comercio emitida por el SEPREC. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) Experiencia Específica: Venta de kits de conversión a GNV de aspirado natural mínima de 1.000 unidades a la fecha de presentación de la propuesta, respaldado por fotocopias simples de contratos suscritos respaldados por actas de recepción definitiva, certificados de conformidad o facturas ordenadas por fecha. La EEC-GNV se reserva el derecho de verificar la autenticidad y validez de los documentos presentados. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  | El plazo de entrega de los bienes será de hasta 10 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. En caso de que el plazo se cumpla en día sábado, domingo o feriado se recorrerá el día al siguiente hábil. (Manifestar Aceptación) |  |
| LUGAR DE ENTREGA |  | Los bienes serán entregados en almacenes de las oficinas Regionales de la EEC-GNV, conforme al siguiente detalle: ITEM; DESCRIPCION; ENTREGA ALMACEN REGIONAL; CANTIDAD REQUERIDA; DIRECCION. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; COCHABAMBA; 600; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; COCHABAMBA; 683; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. TOTAL COCHABAMBA; 1.283. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; LA PAZ; 500; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; LA PAZ; 527; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. TOTAL LA PAZ; 1.027. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; ORURO; 150; Oruro: Calle Sucre entre Arica e Iquique N° 775. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; ORURO; 157; Oruro: Calle Sucre entre Arica e Iquique N° 775. TOTAL ORURO; 307. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; SANTA CRUZ; 500; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; SANTA CRUZ; 651; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. TOTAL SANTA CRUZ; 1.151. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; SUCRE; 100; Calle Albino Cuellar N° 14, Zona Alto las Delicias. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; SUCRE; 105; Calle Albino Cuellar N° 14, Zona Alto las Delicias. TOTAL SUCRE; 205. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; POTOSI; 13; Avenida Union N° 42, esquina calle olmos, Zona Villa La Esperanza.. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; POTOSI; 14; Avenida Union N° 42, esquina calle olmos, Zona Villa La Esperanza.. TOTAL POTOSI; 27. TOTAL GENERAL; 4.000. (Manifestar Aceptación) |
| GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA |  | El proveedor deberá cumplir con su obligación de entregar los bienes hasta el destino convenido, haciéndose cargo de los costos necesarios para transportar los bienes, conforme al siguiente detalle: - Fletes de Transporte: El transporte hasta la entrega de los bienes debe ser cubierto por el proveedor desde su despacho hasta el ingreso a los recintos de la EEC-GNV. - Daños a los bienes: En el caso de ocurrir algún daño a los bienes antes de la entrega en los recintos de Oficinas Regionales, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado. - Otros costos: El proveedor deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los bienes, en los lugares establecidos. (Manifestar Aceptación) |  |
| FORMA DE PAGO |  | Contra entrega: Se realizarán pagos a través del SIGEP, posteriores a la entrega de los bienes, previa emisión del Acta de Recepción e Informe de Conformidad emitido por la Comisión de Recepción, solicitud de pago y presentación de la factura respectiva a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías - NIT 1001441025. (Manifestar Aceptación) |  |
| MULTAS |  | Se aplicará al proveedor una multa a los plazos de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso. (Manifestar Aceptación) |  |
| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |  |  |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN |  | Por LOTES (Manifestar Aceptación) |  |
| MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN |  | Precio evaluado más bajo. (Manifestar Aceptación) |  |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  | El proceso se formalizará mediante Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  | Para la suscripción del contrato el Proveedor presentará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, con vigencia de 90 días calendario adicionales al plazo de entrega establecida en el contrato. (Manifestar Aceptación) |  |
| IMPUESTOS |  | Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes en el país. (Manifestar Aceptación) |  |
| ANTICIPO |  | En el presente proceso de contratación no corresponde anticipos. (Manifestar Aceptación) |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  | La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario. (Manifestar Aceptación) |  |

| LOTE 2 | KITS DE INYECCION SECUENCIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES DEL LOTE |  |  |  |
| ITEM 1 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ Baja – media/ Para motores hasta 180 HP | Cantidad | 800 |
| ITEM 2 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ media- alta / Para motores hasta 240 HP | Cantidad | 1200 |
| Marca: |  | A especificar |  |
| País de Origen: |  | A especificar |  |
| NOTA: El proponente no podrá OFERTAR más de una marca y País de origen. |  |  |  |
| COMPONENTES DEL KIT DE CONVERSION |  | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCION SECUENCIAL; CUMPLE NORMA ISO 15500 o ECE R 110. - Reductor de presión; SI. - Manómetro Indicador de Presión; SI. - Filtro de Gas; SI. - Válvula de cilindro (autoventilada); SI. - Válvula de carga interna, con válvula de retención incluida; SI. - Caño de alta presión; SI. - Llave conmutadora; SI. - Riel de inyectores; SI. - Sensor MAP; SI. - Sensor temperatura agua; SI. - ECU; SI. - Accesorios y cables de conexión; NO. - Los Kits de inyección secuencial deberán ser de origen Europeo o Americano - El proveedor deberá entregar 1 interfaz por cada 20 kits de conversión a GNV de inyección secuencial (Manifestar Aceptación) |
| DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES |  |  |  |
| REDUCTOR DE PRESIÓN |  | El reductor de presión deberá llevar marca y número de serie cumpliendo las siguientes características: REDUCTOR DE PRESIÓN. Etapas de regulación; Estándar (1,2 o 3 etapas) con diafragmas sintéticos o su equivalente. Sistema de calefacción; Calefacción por agua caliente. Tipo de combustible; Gas Natural. Presión de entrada; 200 bar. Dispositivo de regulación; Regulador manual de presión de salida. Información del reductor; Marca (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Número de Serie (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Potencia Hp o Kw (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Modelo (opcional) (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Sello de aprobación del proceso de fabricación por autoridad competente o algún organismo certificador en el país de origen: (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Temperatura de trabajo -20 °C a 120 °C. Electroválvula de gas de 12 VCC montado en el reductor, normalmente cerrada. Filtro de purificación del gas. Dispositivo de alivio por sobre presión (PRV). Conexión de entrada: Rosca hembra M12x1 con asiento cónico para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior.. Soporte del reductor para su instalación con sus respectivos tornillos volandas y tuercas.. (Manifestar Aceptación) |
| Manómetro Indicador de Presión |  | MANOMETRO INDICADOR DE PRESION. Tipo; Óptico o Resistivo. Dispositivo de seguridad y accesorios; Con sensor electrónico de indicador de carga. Rango de 0 a 400 bar.. (Manifestar Aceptación) |
| Filtro de Gas |  | FILTRO DE GAS. Características; Capacidad de Filtración con Eficiencia del 90% o mayor para partículas desde 3 micras. (Manifestar Aceptación) |
| Válvula de Cilindro Autoventilada o no ventilada |  | VÁLVULA DE CILINDRO AUTOVENTILADA. Válvula; Con obturador manual. Tipo de combustible; Gas natural. Rosca; Rosca en válvula para roscar en boquilla de cilindro de acero. Será macho, cónica externa del tipo métrico según N/DIN 477.. Rosca en boca salida de válvula, hembra M 12 x 1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Dispositivo de seguridad; Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie o paralelo, que se activa por presión y temperatura (disco de estallido y tapón fusible).. Válvula de exceso de flujo incorporada.. Sistema de autoventeo. (si corresponde) Bolsa de venteo. (si corresponde). (Manifestar Aceptación) |
| Válvula de Carga Interna |  | VÁLVULA DE CARGA INTERNA. Válvula de carga interna; Interna (de tres vías). Tipo de combustible; Gas Natural.. Presión de trabajo; 200 bar.. Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Con sistema de seguridad (Válvula)Anti retorno y tapón de Seguridad.. Con llave de apertura y cierre manual. Pico de carga con orificio de 12,7 mm.. Salida. Rosca hembra M 12x1 para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior.. Soporte de instalación de la válvula de carga, arandela plana y tuerca.. (Manifestar Aceptación) |
| Caño de Alta Presión |  | CAÑO DE ALTA PRESION. Material; Cañería de acero sin costura, que en su proceso de fabricación haya sido tratado por algún procedimiento contra la corrosión (Inoxidable).. Longitud del rollo del caño; 6 metros o superior. Diámetro del caño; 6 mm, diámetro exterior. Presión de trabajo; 200 – 205 bar. Tipo de combustible; Gas natural. (Manifestar Aceptación) |
| Llave Conmutadora |  | LLAVE CONMUTADORA. Indicador de carga y estado; Luces indicadoras de carga (Leds) y (Leds de estado). Accesorios; Señal acústica de cambio o alertas.. (Manifestar Aceptación) |
| Riel de Inyectores |  | RIEL DE INYECTORES. Cantidad de inyectores; 4 (cuatro) Inyectores. Cantidad de rieles; Un riel con cuatro inyectores o dos rieles cada uno con dos inyectores. Boquillas inyector; 4 (cuatro) Con diámetro interno mínimo e intercambiables de acuerdo a potencia requerida. Boquillas colector – inyector; 4 (cuatro). Resistencia; 2 Ohm. Cuerpo; Aluminio o polímero. Temperatura de trabajo; -20 °C a 120 °C. Tensión de Alimentación; 12V – 16V. (Manifestar Aceptación) |
| Sensor MAP |  | SENSOR MAP. Características; Puerto de conexión a prueba de agua. Medición; Presión de gas. Temperatura de gas. Presión de aspiración del motor. (Manifestar Aceptación) |
| Sensor de Temperatura Agua |  | SENSOR DE TEMPERATURA AGUA. Características; Genérico. (Manifestar Aceptación) |
| ECU |  | ECU. Características; Última generación compatible con vehículos modelos 2015 en adelante y sistema OBD II.. Funciones; Cortar la inyección de gasolina para 4 cilindros. Emular la inyección de gasolina para 4 cilindros. Pilotar la inyección del gas 4 inyectores. Entrada al puerto de Diagnostico para calibración del sistema. Salida de conector al switch conmutador. Toma de Señal de RPM. Registrar la Temperatura de refrigerante. Registrar la Temperatura de GAS. Registrar la presión de salida del reductor de gas. Registrar la presión de succión de motor. Diagnosticar y contabilizar funcionamiento del sistema GNV. Integración con el sistema de gasolina. Otras funciones que mejoren el diagnóstico y rendimiento del sistema a GNV.. Interface; USB 2.0. (Manifestar Aceptación) |
| Accesorios de Conexión y Ajuste |  | ACCESORIOS DE CONEXION Y AJUSTES. Mangueras ignífugas de baja presión.; Longitud: 1 metro como mínimo (Reductor-Riel).. Longitud: 1 metro como mínimo (Riel-picos-toberas).. Longitud: 1 metro como mínimo (MAP). Manguera de agua para calefacción del reductor; Longitud: 2 metros como mínimo.. Sistema de ventilación por válvula de cilindro; Incluye:. Manual de instalación. 2 tubos de plástico ignifugo para venteo.. 2 boquillas de venteo.. 4 abrazaderas o precintos para tubos de venteo.. Bolsa de venteo. (Si corresponde). Accesorios; 4 abrazaderas de tornillo para las mangueras de agua para calefacción del reductor.. 14 abrazaderas de tornillo para la manguera ignífuga de baja presión de acuerdo a diámetros establecidos.. 2 conectores T de agua. Material: plástico que soporta alta temperatura.. 4 abrazaderas de tornillo para sujetar la T de agua.. 8 grapas, tratadas contra la corrosión por cada caño de alta presión.. 8 tornillos de encarne para anclaje por cada caño de alta presión.. 4 virolas (biconos) cincados por cada caño de alta presión.. 4 niples cincados por cada caño de alta presión.. 6 precintos de plástico.. Cableado para los accesorios electrónicos (ECU, conmutador, sensores, electroválvulas). Termo contraíbles para todos los diámetros de los cables a empalmar.. Accesorios para la fijación del reductor, válvula de carga y otros que así lo requieran.. Otros; Accesorios complementarios requeridos para la instalación del kit en el vehículo. Manual de mantenimiento y uso del sistema a GNV.. (Manifestar Aceptación) |
| ACCESO A PAGINA WEB |  | Las marcas ofertadas por el proponente deben tener registrado el dominio de su página web a nombre del fabricante, garantizando la veracidad y autenticidad de su sitio web además de garantizar el acceso para contar con: - Links de descarga y actualizaciones del software de configuración de la ECU. - Links de soporte técnico del producto (manuales de instalación, manuales de mantenimiento, medidas de seguridad e instrucciones de uso de los equipos). (Manifestar Aceptación) |  |
| SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO |  | El software de configuración de la ECU debe ser propiedad de la empresa fabricante, lo cual será verificable mediante acceso a su página web, asimismo debe cumplir con lo siguiente: - Será dotado de manera gratuita, a la EEC-GNV. - Sera compatible con sistemas Windows 11,10, 8 y 7. - Tener Mínimamente las opciones de: configuración, diagnóstico, regulación/calibración, visualización de gráficos e instalación de nuevas configuraciones. - Tiene que estar en idioma castellano/español. - Las actualizaciones y mantenimiento del software serán gratuitas. - Estar disponible en la página web del fabricante de manera permanente con todas las actualizaciones y modificaciones que se efectúen para mejorar y/o corregir el funcionamiento del sistema a GNV. Asimismo, el proponente deberá garantizar el soporte técnico relacionado a lo mencionado anteriormente por al menos 5 años. (Manifestar Aceptación) |  |
| JUEGO DE BOQUILLAS INYECTORAS ADICIONALES |  | El proveedor adjudicado debe entregar: - 3 juegos de boquillas inyectoras (de 4 unidades) calibradas en tres distintas medidas (ø), por cada 10 kits adjudicados de acuerdo al rango de potencia solicitado, adicionales a la requeridas. (Manifestar Aceptación) |  |
| NORMAS Y CERTIFICACIÓN REQUERIDAS |  | Los kits de conversión a GNV de inyección secuencial (con todos sus componentes) deberá cumplir obligatoriamente con las normas internacionales ISO 15500 o ECE R110, Asimismo, los kits de conversión deberán contar con certificado de inspección emitida por IBMETRO para su comercialización y utilización en el territorio nacional con el cual se verifica que el kit de conversión (con todos sus componentes) cumple con el origen, marca, norma de fabricación y que es apto para su uso en territorio boliviano. La EEC-GNV podrá solicitar documentación adicional y efectuar verificaciones de trazabilidad y autenticidad de los certificados presentados. Presentar respaldo documental al momento de la entrega de los bienes. (Manifestar Aceptación) |  |
| DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS KITS |  | El proveedor, al momento de la entrega de los bienes, deberá presentar la siguiente documentación en un (1) original, una (1) copia física y una (1) copia digital: - Registro electrónico en formato Microsoft Excel que contenga mínimamente la siguiente información: - Número de factura emitido a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; - Número de paleta; - Número de serie del reductor; - Potencia nominal del reductor (HP o kW); - Marca; - Origen; - Modelo; - Número de certificado de inspección emitido IBMETRO; - Registro de identificación de paletas. - Certificado de inspección emitido por IBMETRO emitido a nombre del proveedor. - Garantía del bien que cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento emitido por el proveedor. - Manuales técnicos, catálogos u otra documentación complementaria. Nota 1. - La EEC-GNV podrá pedir, cuando lo vea conveniente, cualquier otra documentación técnica adicional en caso de que lo considere necesario. Nota 2. - La EEC-GNV podrá solicitar a los entes competentes la información necesaria para corroborar la validez y autenticidad de los certificados, inspecciones y documentación técnica presentada por el proveedor. (Manifestar Aceptación) |  |
| GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO |  | Los kits de aspirado natural para GNV deberán contar con Garantía escrita emitida por el proveedor, (al momento de la entrega de los bienes), que garantice la calidad y perdurabilidad del producto contra defectos de fabricación con cobertura de 24 meses, para componentes metalmecánicos y componentes electrónicos, computable a partir de la instalación del producto, debiendo manifestar expresamente el cambio o reposición del mismo en caso de verificarse un defecto de fabricación. En caso de identificarse algún defecto en los kits de conversión a GNV de Aspirado Natural, antes o durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente durante el periodo de garantía, el proveedor deberá correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente del kit. La reposición del kit con defectos de fabricación no debe ser mayor a 60 días calendario a partir de la notificación al proveedor por parte de la entidad, el kit repuesto deberá tener las mismas características y garantía del kit reemplazado. En caso de no responder las solicitudes de reposición de kits de conversión a GNV de aspirado natural, emitidas por la Entidad, el Proveedor no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas. (Manifestar Aceptación) |  |
| EMBALAJE |  | El embalaje debe ser adecuado para almacenamiento y manipulación brusca. La caja contenedora del kit de conversión a GNV deberá contar con una etiqueta adherida en la parte lateral visible, la cual deberá incluir el número de serie del reductor codificado mediante código QR y/o código de barras, así como la identificación del tipo de kit y la potencia nominal correspondiente expresada en HP. Las cajas contenedoras del kit deberán estar empaquetadas en paletas con tratamiento fitosanitario y envueltos con stretch film. (Manifestar Aceptación) |  |
| CAPACITACIÓN |  | El proveedor, debe presentar un plan de capacitación técnica para: - 90 personas por Regional, En Santa Cruz, Cochabamba y La Paz - 40 Personas en los otros departamentos Dicha capacitación deberá contar con una duración de 20 horas efectivas por capacitación, sin costo adicional según el siguiente detalle: - Expositor calificado y certificado en instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial acreditado por el proveedor (Presentar Hoja de Vida) - El temario presentado debe estar desarrollado de acuerdo a los siguientes puntos: - Introducción al funcionamiento de motores a gasolina. - Instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial y procesos de fabricación - Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de GNV con kits de conversión a GNV de inyección secuencial. - La capacitación deberá realizarse en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre, en la modalidad que mejor se adapte para cumplir con el fin. - Como parte de la capacitación el proveedor debe entregar material didáctico de acuerdo al objeto de estudio en las capacitaciones, en formato físico (texto, fotocopias) y en formato digital (memoria USB o cd). - La capacitación deberá ser teórica-práctica en los procedimientos de instalación de los equipos. - El expositor debe emitir certificados de aprobación del curso. - El proveedor deberá brindar y coordinar con la EEC-GNV los ambientes y logística necesaria para la capacitación (sillas, material de apoyo, taller donde se realizarán los cursos prácticos). La EEC-GNV definirá los participantes para la capacitación en cada regional. El plan de capacitación deberá ser ejecutado dentro del plazo del contrato en coordinación con la EEC-GNV. Los días y horarios de las capacitaciones serán definidos por la EEC-GNV. |  |
| CONDICIONES GENERALES |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | Experiencia General: Antigüedad mínima de 5 (cinco) años en la comercialización de equipos y accesorios automotrices, taller de conversión o compatible con la comercialización de kits de conversión a GNV, verificable a través de la Matrícula de Comercio emitida por el SEPREC. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) Experiencia Específica: Venta de kits de conversión a GNV de inyección secuencial mínima de 500 unidades a la fecha de presentación de la propuesta, respaldado por fotocopias simples de contratos suscritos respaldados por actas de recepción definitiva, certificados de conformidad o facturas ordenadas por fecha. La EEC-GNV se reserva el derecho de verificar la autenticidad y validez de los documentos presentados. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  | El plazo de entrega de los bienes será de hasta 10 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. En caso de que el plazo se cumpla en día sábado, domingo o feriado se recorrerá el día al siguiente hábil. (Manifestar Aceptación) |  |
| LUGAR DE ENTREGA |  | Los bienes serán entregados en almacenes de las oficinas Regionales de la EEC-GNV, conforme al siguiente detalle: ITEM; DESCRIPCION; ENTREGA ALMACEN REGIONAL; CANTIDAD REQUERIDA; DIRECCION. 1; Kit de conversión a GNV de inyección secuencial / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; COCHABAMBA; 250; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. 2; Kit de conversión a GNV de inyección secuencia/ Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; COCHABAMBA; 250; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. TOTAL COCHABAMBA; 500. 1; Kit de conversión a GNV de inyección secuencial / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; LA PAZ; 250; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. 2; Kit de conversión a GNV de inyección secuencia/ Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; LA PAZ; 250; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. TOTAL LA PAZ; 500. 1; Kit de conversión a GNV de inyección secuencial / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; SANTA CRUZ; 300; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. 2; Kit de conversión a GNV de inyección secuencia/ Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; SANTA CRUZ; 700; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. TOTAL SANTA CRUZ; 1.000. TOTAL GENERAL; 2.000. (Manifestar Aceptación) |
| GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA |  | El proveedor deberá cumplir con su obligación de entregar los bienes hasta el destino convenido, haciéndose cargo de los costos necesarios para transportar los bienes, conforme al siguiente detalle: - Fletes de Transporte: El transporte hasta la entrega de los bienes debe ser cubierto por el proveedor desde su despacho hasta el ingreso a los recintos de la EEC-GNV. - Daños a los bienes: En el caso de ocurrir algún daño a los bienes antes de la entrega en los recintos de Oficinas Regionales, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado. - Otros costos: El proveedor deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los bienes, en los lugares establecidos. (Manifestar Aceptación) |  |
| FORMA DE PAGO |  | Contra entrega: Se realizarán pagos a través del SIGEP, posteriores a la entrega de los bienes, previa emisión del Acta de Recepción e Informe de Conformidad emitido por la Comisión de Recepción, solicitud de pago y presentación de la factura respectiva a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías - NIT 1001441025. (Manifestar Aceptación) |  |
| MULTAS |  | Se aplicará al proveedor una multa a los plazos de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso. (Manifestar Aceptación) |  |
| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |  |  |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN |  | Por LOTES (Manifestar Aceptación) |  |
| MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN |  | Precio evaluado más bajo. (Manifestar Aceptación) |  |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  | El proceso se formalizará mediante Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  | Para la suscripción del contrato el Proveedor presentará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, con vigencia de 90 días calendario adicionales al plazo de entrega establecida en el contrato. (Manifestar Aceptación) |  |
| IMPUESTOS |  | Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes en el país. (Manifestar Aceptación) |  |
| ANTICIPO |  | En el presente proceso de contratación no corresponde anticipos. (Manifestar Aceptación) |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  | La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario. (Manifestar Aceptación) |  |

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Personas Jurídicas.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica LOTE 1

Formulario B-1		Propuesta Económica LOTE 2

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas LOTE 1

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas LOTE 2

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Jurídicas)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV y el presente DBCDB.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y de Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBCDB, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Cédula de identidad del propietario o representante legal, fotocopia simple.

- Documento de Constitución de la empresa.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Registro en el RNC y Documento de Exhibición R-0570-01 del Número de Identificación Tributaria – NIT, válida y activa.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad.

- Formulario del Registro de Beneficiarios del Sistema de Gestión Pública SIGEP, (estado activo, fotocopia simple.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas. (si corresponde).

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Jurídicas)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  | Empresa Extranjera |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | Numero de NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y formalizar la contratación. (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal, cuando éste no acredite a un Representante Legal). Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES DURANTE EL PROCESO Y/O EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN CASO DE SER ADJUDICADO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Persona de Contacto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono / Celular: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en bolivianos)

| LOTE 1 |  | KITS DE ASPIRADO NATURAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Detalle | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) Bs | Precio Total (Numeral) Bs |
| 1 | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL/ BAJA – MEDIA/ PARA MOTORES HASTA 180 HP | KIT | 1863 |  |  |
| 2 | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL/ MEDIA - ALTA / PARA MOTORES HASTA 240 HP | KIT | 2137 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |

NOTA: El precio unitario y el precio total máximo deben estar expresado con dos decimales.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Expresado en bolivianos)

| LOTE 2 |  | KITS DE INYECCION SECUENCIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | Detalle | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) Bs | Precio Total (Numeral) Bs |
| 1 | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL/ BAJA – MEDIA/ PARA MOTORES HASTA 180 HP | KIT | 800 |  |  |
| 2 | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL/ MEDIA – ALTA / PARA MOTORES HASTA 240 HP | KIT | 1200 |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |

NOTA: El precio unitario y el precio total máximo deben estar expresado con dos decimales.

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| LOTE 1 | KITS DE ASPIRADO NATURAL |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES DEL LOTE |  |  |  |  |
| ITEM 1 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ Baja – media/ Para motores hasta 180 HP | Cantidad | 1863 |  |
| ITEM 2 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ Baja – media / Para motores hasta 240 HP | Cantidad | 2137 |  |
| Marca: | A especificar |  |  |  |
| País de Origen: | A especificar |  |  |  |
| NOTA: El proponente no podrá OFERTAR más de una marca y País de origen. |  |  |  |  |
| COMPONENTES DEL KIT DE CONVERSION |  | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE ASPIRADO NATURAL; CUMPLE NORMA ISO 15500 O ECE R 110. - Reductor de presión; SI. - Kit de conversión a GNV de aspirado natural – inyección; SI. - Kit de conversión a GNV de aspirado natural – inyección; SI. - Caño de alta presión; SI. - Válvula de cilindro (autoventilada o no ventilada); SI. - Accesorios de conexión y ajuste; NO. (Manifestar Aceptación) |  |
| DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |
| REDUCTOR DE PRESIÓN |  | El reductor de presión deberá llevar marca y número de serie cumpliendo las siguientes características: Etapas de regulación; Estándar (1,2 o 3 etapas) con diafragmas sintéticos o su equivalente. Sistema de calefacción; Calefacción por agua caliente. Tipo de combustible; Gas Natural. Presión de entrada; 200 bar. Datos necesarios; Número de Serie (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Potencia Hp o Kw (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Modelo (opcional) (En plaqueta adherida al cuerpo del reducto o placa adherida al cuerpo del reductor). Caudal de aspiración en m3/h (opcional) (en plaqueta adherida al cuerpo del reductor o grabado en el cuerpo del reductor).. Sello de aprobación del proceso de fabricación por autoridad competente o algún organismo certificador en el país de origen: (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o placa adherida al cuerpo del reductor).. Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Electroválvula de gas de 12 VCC, normalmente cerrada.. Filtro de purificación del gas, incorporado a la entrada del reductor.. Dispositivo de alivio de sobrepresión (PRV). Una o dos salidas de gas con conexión para manguera.. Tornillos de Regulación de Media y Baja.. Conexión de entrada: Rosca hembra M12x1 con asiento cónico para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Soporte del reductor para su instalación con sus respectivos tornillos volandas y tuercas.. (Manifestar Aceptación) |  |
| LLAVE CONMUTADORA |  | La llave conmutadora deberá ser de inyección y carburador, cumpliendo las siguientes características: Tipo; Para motores a carburador e inyección. Interruptor de conmutación; Gas - Neutro (Automático en inyección) - Gasolina o Digital. Información; Folleto de instalación. Indicador de carga y estado; Luces indicadoras de carga (Leds) y (Leds de estado). Dispositivo de seguridad y accesorios de la llave conmutadora; Fusible de protección de 5 (A).. Manómetro indicador de presión con sensor electrónico del indicador de carga. Rango de 0 a 400 bar.. Cableado eléctrico de diferentes colores con su respectiva funda. Longitud mínima de 1,60 m. para la instalación eléctrica de la llave y el manómetro indicador de presión.. (Manifestar Aceptación) |  |
| Válvula de Carga Interna |  | La válvula de carga deberá tener inscrita la marca, cumpliendo las siguientes características: Válvula de carga; Interna (de tres vías). Tipo de combustible; Gas Natural. Presión de trabajo; 200 bar. Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Con sistema de seguridad (Válvula)Anti retorno y tapón de Seguridad.. Con llave de apertura y cierre manual.. Pico de carga con orificio de 12,7 mm.. Salida. Rosca hembra M12x1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Soporte de instalación de la válvula de carga, arandela plana y tuerca.. (Manifestar Aceptación) |  |
| Caño de Alta Presión |  | El caño de alta presión deberá llevar las siguientes características: Material; Cañería de acero sin costura, que en su proceso de fabricación haya sido tratado por algún procedimiento contra la corrosión (Inoxidable).. Longitud del rollo del caño; 6 metros o superior. Diámetro del caño; 6 mm, diámetro exterior. Presión de trabajo; 200 - 205 bar. Tipo de combustible; Gas natural. (Manifestar Aceptación) |  |
| Válvula de Cilindro Autoventilada o no Ventilada |  | La válvula de cilindro deberá tener inscrita la marca y contará con las siguientes características: Válvula; Con obturador manual. Tipo de combustible; Gas natural. Rosca; Rosca en válvula para roscar en boquilla de cilindro de acero. Será macho, cónica externa del tipo métrico según N/DIN 477.. Rosca en boca salida de válvula, hembra M 12 x 1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Dispositivo de seguridad; Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie o paralelo, que se activa por presión y temperatura (disco de estallido y tapón fusible).. Válvula de exceso de flujo incorporada.. Sistema de autoventeo. (si corresponde) Bolsa de venteo. (si corresponde). (Manifestar Aceptación) |  |
| Accesorios de Conexión y Ajuste |  | Los accesorios deberán cumplir las siguientes características: Manguera ignífuga de gas, baja presión.; Longitud: 1 metro como mínimo.. Manguera de agua para calefacción del reductor; Longitud: 2 metros como mínimo.. Regulador de alta; T y tornillo de regulación de alta.. Sistema de ventilación; Incluirá:. Manual de instalación.. 2 tubos de plástico ignifugo para venteo.. 2 boquillas de venteo.. 4 abrazaderas o precintos para tubos de venteo.. Bolsa de venteo. (Si corresponde). Accesorios; 4 abrazaderas para las mangueras de agua de calefacción del reductor.. 4 abrazaderas para la manguera ignífuga de baja presión.. 2 T de agua. Material: plástico que soporta alta temperatura.. 1 tapón ciego y 4 abrazaderas para sujetar la T de agua.. 8 grapas, tratadas contra la corrosión por cada caño de alta presión.. 8 tornillos de encarne para anclaje por cada caño de alta presión.. 4 virolas (biconos) cincados por cada caño de alta presión.. 4 niples cincados por cada caño de alta presión.. 6 precintos de plástico.. Termo contraíbles para todos los diámetros de los cables a empalmar.. Accesorios para la fijación del reductor, válvula de carga y otros que así lo requieran.. Otros; Accesorios complementarios requeridos para la instalación del kit en el vehículo.. (Manifestar Aceptación) |  |
| NORMAS Y CERTIFICACIÓN REQUERIDAS |  | Los kits de conversión a GNV de Aspirado Natural (con todos sus componentes) deberá cumplir obligatoriamente con las normas de fabricación internacionales ISO 15500 o ECE R110, Asimismo, los kits de conversión deberán contar con certificado de inspección emitida por IBMETRO para su comercialización y utilización en el territorio nacional con el cual se verifica que el kit de conversión (con todos sus componentes) cumple con el origen, marca, norma de fabricación y que es apto para su uso en territorio boliviano. Presentar respaldo documental al momento de la entrega de los bienes. La EEC-GNV podrá solicitar documentación adicional y efectuar verificaciones de trazabilidad y autenticidad de los certificados presentados. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS KITS |  | El proveedor, al momento de la entrega de los bienes, deberá presentar la siguiente documentación en un (1) original, una (1) copia física y una (1) copia digital: - Registro electrónico en formato Microsoft Excel que contenga mínimamente la siguiente información: - Número de factura emitido a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; - Número de paleta; - Número de serie del reductor; - Potencia nominal del reductor (HP o kW); - Marca; - Origen; - Modelo; - Número de certificado de inspección emitido IBMETRO; - Registro de identificación de paletas. - Certificado de inspección emitido por IBMETRO emitido a nombre del proveedor. - Garantía del bien que cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento emitido por el proveedor. - Manuales técnicos, catálogos u otra documentación complementaria. Nota 1. - La EEC-GNV podrá pedir, cuando lo vea conveniente, cualquier otra documentación técnica adicional en caso de que lo considere necesario. Nota 2. - La EEC-GNV podrá solicitar a los entes competentes la información necesaria para corroborar la validez y autenticidad de los certificados, inspecciones y documentación técnica presentada por el proveedor. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO |  | Los kits de aspirado natural para GNV deberán contar con Garantía escrita emitida por el proveedor, (al momento de la entrega de los bienes), que garantice la calidad y perdurabilidad del producto contra defectos de fabricación con cobertura de 24 meses, para componentes metalmecánicos y componentes electrónicos, computable a partir de la instalación del producto, debiendo manifestar expresamente el cambio o reposición del mismo en caso de verificarse un defecto de fabricación. En caso de identificarse algún defecto en los kits de conversión a GNV de Aspirado Natural, antes o durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente durante el periodo de garantía, el proveedor deberá correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente del kit. La reposición del kit con defectos de fabricación no debe ser mayor a 60 días calendario a partir de la notificación al proveedor por parte de la entidad, el kit repuesto deberá tener las mismas características y garantía del kit reemplazado. En caso de no responder las solicitudes de reposición de kits de conversión a GNV de aspirado natural, emitidas por la Entidad, el Proveedor no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| EMBALAJE |  | El embalaje debe ser adecuado para almacenamiento y manipulación brusca. La caja contenedora del kit de conversión a GNV deberá contar con una etiqueta adherida en la parte lateral visible, la cual deberá incluir el número de serie del reductor codificado mediante código QR y/o código de barras, así como la identificación del tipo de kit y la potencia nominal correspondiente expresada en HP. Las cajas contenedoras del kit deberán estar empaquetadas en paletas con tratamiento fitosanitario y envueltos con stretch film. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| CONDICIONES GENERALES |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | Experiencia General: Antigüedad mínima de 5 (cinco) años en la comercialización de equipos y accesorios automotrices, taller de conversión o compatible con la comercialización de kits de conversión a GNV, verificable a través de la Matrícula de Comercio emitida por el SEPREC. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) Experiencia Específica: Venta de kits de conversión a GNV de aspirado natural mínima de 1.000 unidades a la fecha de presentación de la propuesta, respaldado por fotocopias simples de contratos suscritos respaldados por actas de recepción definitiva, certificados de conformidad o facturas ordenadas por fecha. La EEC-GNV se reserva el derecho de verificar la autenticidad y validez de los documentos presentados. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  | El plazo de entrega de los bienes será de hasta 10 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. En caso de que el plazo se cumpla en día sábado, domingo o feriado se recorrerá el día al siguiente hábil. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA |  | Los bienes serán entregados en almacenes de las oficinas Regionales de la EEC-GNV, conforme al siguiente detalle: ITEM; DESCRIPCION; ENTREGA ALMACEN REGIONAL; CANTIDAD REQUERIDA; DIRECCION. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; COCHABAMBA; 600; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; COCHABAMBA; 683; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. TOTAL COCHABAMBA; 1.283. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; LA PAZ; 500; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; LA PAZ; 527; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. TOTAL LA PAZ; 1.027. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; ORURO; 150; Oruro: Calle Sucre entre Arica e Iquique N° 775. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; ORURO; 157; Oruro: Calle Sucre entre Arica e Iquique N° 775. TOTAL ORURO; 307. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; SANTA CRUZ; 500; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; SANTA CRUZ; 651; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. TOTAL SANTA CRUZ; 1.151. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; SUCRE; 100; Calle Albino Cuellar N° 14, Zona Alto las Delicias. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; SUCRE; 105; Calle Albino Cuellar N° 14, Zona Alto las Delicias. TOTAL SUCRE; 205. 1; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Baja – Media / Para motores hasta 180 HP; POTOSI; 13; Avenida Union N° 42, esquina calle olmos, Zona Villa La Esperanza.. 2; Kits de conversión a GNV de aspirado natural - inyección y carburador / Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; POTOSI; 14; Avenida Union N° 42, esquina calle olmos, Zona Villa La Esperanza.. TOTAL POTOSI; 27. TOTAL GENERAL; 4.000. (Manifestar Aceptación) |  |
| GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA |  | El proveedor deberá cumplir con su obligación de entregar los bienes hasta el destino convenido, haciéndose cargo de los costos necesarios para transportar los bienes, conforme al siguiente detalle: - Fletes de Transporte: El transporte hasta la entrega de los bienes debe ser cubierto por el proveedor desde su despacho hasta el ingreso a los recintos de la EEC-GNV. - Daños a los bienes: En el caso de ocurrir algún daño a los bienes antes de la entrega en los recintos de Oficinas Regionales, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado. - Otros costos: El proveedor deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los bienes, en los lugares establecidos. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| FORMA DE PAGO |  | Contra entrega: Se realizarán pagos a través del SIGEP, posteriores a la entrega de los bienes, previa emisión del Acta de Recepción e Informe de Conformidad emitido por la Comisión de Recepción, solicitud de pago y presentación de la factura respectiva a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías - NIT 1001441025. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| MULTAS |  | Se aplicará al proveedor una multa a los plazos de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN |  | Por LOTES (Manifestar Aceptación) |  |  |
| MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN |  | Precio evaluado más bajo. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  | El proceso se formalizará mediante Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  | Para la suscripción del contrato el Proveedor presentará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, con vigencia de 90 días calendario adicionales al plazo de entrega establecida en el contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| IMPUESTOS |  | Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes en el país. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| ANTICIPO |  | En el presente proceso de contratación no corresponde anticipos. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  | La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario. (Manifestar Aceptación) |  |  |

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| LOTE 2 | KITS DE INYECCION SECUENCIAL |  |  | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES DEL LOTE |  |  |  |  |
| ITEM 1 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ Baja – media/ Para motores hasta 180 HP | Cantidad | 800 |  |
| ITEM 2 | Kit de conversión a GNV de aspirado natural/ media- alta / Para motores hasta 240 HP | Cantidad | 1200 |  |
| Marca: |  | A especificar |  |  |
| País de Origen: |  | A especificar |  |  |
| NOTA: El proponente no podrá OFERTAR más de una marca y País de origen. |  |  |  |  |
| COMPONENTES DEL KIT DE CONVERSION |  | KIT DE CONVERSIÓN A GNV DE INYECCION SECUENCIAL; CUMPLE NORMA ISO 15500 o ECE R 110. - Reductor de presión; SI. - Manómetro Indicador de Presión; SI. - Filtro de Gas; SI. - Válvula de cilindro (autoventilada); SI. - Válvula de carga interna, con válvula de retención incluida; SI. - Caño de alta presión; SI. - Llave conmutadora; SI. - Riel de inyectores; SI. - Sensor MAP; SI. - Sensor temperatura agua; SI. - ECU; SI. - Accesorios y cables de conexión; NO. - Los Kits de inyección secuencial deberán ser de origen Europeo o Americano - El proveedor deberá entregar 1 interfaz por cada 20 kits de conversión a GNV de inyección secuencial (Manifestar Aceptación) |  |
| DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES |  |  |  |  |
| REDUCTOR DE PRESIÓN |  | El reductor de presión deberá llevar marca y número de serie cumpliendo las siguientes características: REDUCTOR DE PRESIÓN. Etapas de regulación; Estándar (1,2 o 3 etapas) con diafragmas sintéticos o su equivalente. Sistema de calefacción; Calefacción por agua caliente. Tipo de combustible; Gas Natural. Presión de entrada; 200 bar. Dispositivo de regulación; Regulador manual de presión de salida. Información del reductor; Marca (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Número de Serie (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Potencia Hp o Kw (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Modelo (opcional) (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Sello de aprobación del proceso de fabricación por autoridad competente o algún organismo certificador en el país de origen: (Grabado de fábrica en el cuerpo del reductor o en plaqueta adherida al cuerpo del reductor). Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Temperatura de trabajo -20 °C a 120 °C. Electroválvula de gas de 12 VCC montado en el reductor, normalmente cerrada. Filtro de purificación del gas. Dispositivo de alivio por sobre presión (PRV). Conexión de entrada: Rosca hembra M12x1 con asiento cónico para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior.. Soporte del reductor para su instalación con sus respectivos tornillos volandas y tuercas.. (Manifestar Aceptación) |  |
| Manómetro Indicador de Presión |  | MANOMETRO INDICADOR DE PRESION. Tipo; Óptico o Resistivo. Dispositivo de seguridad y accesorios; Con sensor electrónico de indicador de carga. Rango de 0 a 400 bar.. (Manifestar Aceptación) |  |
| Filtro de Gas |  | FILTRO DE GAS. Características; Capacidad de Filtración con Eficiencia del 90% o mayor para partículas desde 3 micras. (Manifestar Aceptación) |  |
| Válvula de Cilindro Autoventilada o no ventilada |  | VÁLVULA DE CILINDRO AUTOVENTILADA. Válvula; Con obturador manual. Tipo de combustible; Gas natural. Rosca; Rosca en válvula para roscar en boquilla de cilindro de acero. Será macho, cónica externa del tipo métrico según N/DIN 477.. Rosca en boca salida de válvula, hembra M 12 x 1 para caño de alta presión de 6 mm de diámetro exterior.. Dispositivo de seguridad; Dispositivo de alivio de presión (PRD) combinado en serie o paralelo, que se activa por presión y temperatura (disco de estallido y tapón fusible).. Válvula de exceso de flujo incorporada.. Sistema de autoventeo. (si corresponde) Bolsa de venteo. (si corresponde). (Manifestar Aceptación) |  |
| Válvula de Carga Interna |  | VÁLVULA DE CARGA INTERNA. Válvula de carga interna; Interna (de tres vías). Tipo de combustible; Gas Natural.. Presión de trabajo; 200 bar.. Dispositivo de seguridad, accesorios y conexiones; Con sistema de seguridad (Válvula)Anti retorno y tapón de Seguridad.. Con llave de apertura y cierre manual. Pico de carga con orificio de 12,7 mm.. Salida. Rosca hembra M 12x1 para caño de alta presión de 6 mm. de diámetro exterior.. Soporte de instalación de la válvula de carga, arandela plana y tuerca.. (Manifestar Aceptación) |  |
| Caño de Alta Presión |  | CAÑO DE ALTA PRESION. Material; Cañería de acero sin costura, que en su proceso de fabricación haya sido tratado por algún procedimiento contra la corrosión (Inoxidable).. Longitud del rollo del caño; 6 metros o superior. Diámetro del caño; 6 mm, diámetro exterior. Presión de trabajo; 200 – 205 bar. Tipo de combustible; Gas natural. (Manifestar Aceptación) |  |
| Llave Conmutadora |  | LLAVE CONMUTADORA. Indicador de carga y estado; Luces indicadoras de carga (Leds) y (Leds de estado). Accesorios; Señal acústica de cambio o alertas.. (Manifestar Aceptación) |  |
| Riel de Inyectores |  | RIEL DE INYECTORES. Cantidad de inyectores; 4 (cuatro) Inyectores. Cantidad de rieles; Un riel con cuatro inyectores o dos rieles cada uno con dos inyectores. Boquillas inyector; 4 (cuatro) Con diámetro interno mínimo e intercambiables de acuerdo a potencia requerida. Boquillas colector – inyector; 4 (cuatro). Resistencia; 2 Ohm. Cuerpo; Aluminio o polímero. Temperatura de trabajo; -20 °C a 120 °C. Tensión de Alimentación; 12V – 16V. (Manifestar Aceptación) |  |
| Sensor MAP |  | SENSOR MAP. Características; Puerto de conexión a prueba de agua. Medición; Presión de gas. Temperatura de gas. Presión de aspiración del motor. (Manifestar Aceptación) |  |
| Sensor de Temperatura Agua |  | SENSOR DE TEMPERATURA AGUA. Características; Genérico. (Manifestar Aceptación) |  |
| ECU |  | ECU. Características; Última generación compatible con vehículos modelos 2015 en adelante y sistema OBD II.. Funciones; Cortar la inyección de gasolina para 4 cilindros. Emular la inyección de gasolina para 4 cilindros. Pilotar la inyección del gas 4 inyectores. Entrada al puerto de Diagnostico para calibración del sistema. Salida de conector al switch conmutador. Toma de Señal de RPM. Registrar la Temperatura de refrigerante. Registrar la Temperatura de GAS. Registrar la presión de salida del reductor de gas. Registrar la presión de succión de motor. Diagnosticar y contabilizar funcionamiento del sistema GNV. Integración con el sistema de gasolina. Otras funciones que mejoren el diagnóstico y rendimiento del sistema a GNV.. Interface; USB 2.0. (Manifestar Aceptación) |  |
| Accesorios de Conexión y Ajuste |  | ACCESORIOS DE CONEXION Y AJUSTES. Mangueras ignífugas de baja presión.; Longitud: 1 metro como mínimo (Reductor-Riel).. Longitud: 1 metro como mínimo (Riel-picos-toberas).. Longitud: 1 metro como mínimo (MAP). Manguera de agua para calefacción del reductor; Longitud: 2 metros como mínimo.. Sistema de ventilación por válvula de cilindro; Incluye:. Manual de instalación. 2 tubos de plástico ignifugo para venteo.. 2 boquillas de venteo.. 4 abrazaderas o precintos para tubos de venteo.. Bolsa de venteo. (Si corresponde). Accesorios; 4 abrazaderas de tornillo para las mangueras de agua para calefacción del reductor.. 14 abrazaderas de tornillo para la manguera ignífuga de baja presión de acuerdo a diámetros establecidos.. 2 conectores T de agua. Material: plástico que soporta alta temperatura.. 4 abrazaderas de tornillo para sujetar la T de agua.. 8 grapas, tratadas contra la corrosión por cada caño de alta presión.. 8 tornillos de encarne para anclaje por cada caño de alta presión.. 4 virolas (biconos) cincados por cada caño de alta presión.. 4 niples cincados por cada caño de alta presión.. 6 precintos de plástico.. Cableado para los accesorios electrónicos (ECU, conmutador, sensores, electroválvulas). Termo contraíbles para todos los diámetros de los cables a empalmar.. Accesorios para la fijación del reductor, válvula de carga y otros que así lo requieran.. Otros; Accesorios complementarios requeridos para la instalación del kit en el vehículo. Manual de mantenimiento y uso del sistema a GNV.. (Manifestar Aceptación) |  |
| ACCESO A PAGINA WEB |  | Las marcas ofertadas por el proponente deben tener registrado el dominio de su página web a nombre del fabricante, garantizando la veracidad y autenticidad de su sitio web además de garantizar el acceso para contar con: - Links de descarga y actualizaciones del software de configuración de la ECU. - Links de soporte técnico del producto (manuales de instalación, manuales de mantenimiento, medidas de seguridad e instrucciones de uso de los equipos). (Manifestar Aceptación) |  |  |
| SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO |  | El software de configuración de la ECU debe ser propiedad de la empresa fabricante, lo cual será verificable mediante acceso a su página web, asimismo debe cumplir con lo siguiente: - Será dotado de manera gratuita, a la EEC-GNV. - Sera compatible con sistemas Windows 11,10, 8 y 7. - Tener Mínimamente las opciones de: configuración, diagnóstico, regulación/calibración, visualización de gráficos e instalación de nuevas configuraciones. - Tiene que estar en idioma castellano/español. - Las actualizaciones y mantenimiento del software serán gratuitas. - Estar disponible en la página web del fabricante de manera permanente con todas las actualizaciones y modificaciones que se efectúen para mejorar y/o corregir el funcionamiento del sistema a GNV. Asimismo, el proponente deberá garantizar el soporte técnico relacionado a lo mencionado anteriormente por al menos 5 años. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| JUEGO DE BOQUILLAS INYECTORAS ADICIONALES |  | El proveedor adjudicado debe entregar: - 3 juegos de boquillas inyectoras (de 4 unidades) calibradas en tres distintas medidas (ø), por cada 10 kits adjudicados de acuerdo al rango de potencia solicitado, adicionales a la requeridas. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| NORMAS Y CERTIFICACIÓN REQUERIDAS |  | Los kits de conversión a GNV de inyección secuencial (con todos sus componentes) deberá cumplir obligatoriamente con las normas internacionales ISO 15500 o ECE R110, Asimismo, los kits de conversión deberán contar con certificado de inspección emitida por IBMETRO para su comercialización y utilización en el territorio nacional con el cual se verifica que el kit de conversión (con todos sus componentes) cumple con el origen, marca, norma de fabricación y que es apto para su uso en territorio boliviano. La EEC-GNV podrá solicitar documentación adicional y efectuar verificaciones de trazabilidad y autenticidad de los certificados presentados. Presentar respaldo documental al momento de la entrega de los bienes. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| DOCUMENTACIÓN PARA LA ENTREGA DE LOS KITS |  | El proveedor, al momento de la entrega de los bienes, deberá presentar la siguiente documentación en un (1) original, una (1) copia física y una (1) copia digital: - Registro electrónico en formato Microsoft Excel que contenga mínimamente la siguiente información: - Número de factura emitido a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías; - Número de paleta; - Número de serie del reductor; - Potencia nominal del reductor (HP o kW); - Marca; - Origen; - Modelo; - Número de certificado de inspección emitido IBMETRO; - Registro de identificación de paletas. - Certificado de inspección emitido por IBMETRO emitido a nombre del proveedor. - Garantía del bien que cumpla con las condiciones establecidas en el presente documento emitido por el proveedor. - Manuales técnicos, catálogos u otra documentación complementaria. Nota 1. - La EEC-GNV podrá pedir, cuando lo vea conveniente, cualquier otra documentación técnica adicional en caso de que lo considere necesario. Nota 2. - La EEC-GNV podrá solicitar a los entes competentes la información necesaria para corroborar la validez y autenticidad de los certificados, inspecciones y documentación técnica presentada por el proveedor. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA DEL PRODUCTO OFERTADO |  | Los kits de aspirado natural para GNV deberán contar con Garantía escrita emitida por el proveedor, (al momento de la entrega de los bienes), que garantice la calidad y perdurabilidad del producto contra defectos de fabricación con cobertura de 24 meses, para componentes metalmecánicos y componentes electrónicos, computable a partir de la instalación del producto, debiendo manifestar expresamente el cambio o reposición del mismo en caso de verificarse un defecto de fabricación. En caso de identificarse algún defecto en los kits de conversión a GNV de Aspirado Natural, antes o durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente durante el periodo de garantía, el proveedor deberá correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente del kit. La reposición del kit con defectos de fabricación no debe ser mayor a 60 días calendario a partir de la notificación al proveedor por parte de la entidad, el kit repuesto deberá tener las mismas características y garantía del kit reemplazado. En caso de no responder las solicitudes de reposición de kits de conversión a GNV de aspirado natural, emitidas por la Entidad, el Proveedor no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| EMBALAJE |  | El embalaje debe ser adecuado para almacenamiento y manipulación brusca. La caja contenedora del kit de conversión a GNV deberá contar con una etiqueta adherida en la parte lateral visible, la cual deberá incluir el número de serie del reductor codificado mediante código QR y/o código de barras, así como la identificación del tipo de kit y la potencia nominal correspondiente expresada en HP. Las cajas contenedoras del kit deberán estar empaquetadas en paletas con tratamiento fitosanitario y envueltos con stretch film. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| CAPACITACIÓN |  | El proveedor, debe presentar un plan de capacitación técnica para: - 90 personas por Regional, En Santa Cruz, Cochabamba y La Paz - 40 Personas en los otros departamentos Dicha capacitación deberá contar con una duración de 20 horas efectivas por capacitación, sin costo adicional según el siguiente detalle: - Expositor calificado y certificado en instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial acreditado por el proveedor (Presentar Hoja de Vida) - El temario presentado debe estar desarrollado de acuerdo a los siguientes puntos: - Introducción al funcionamiento de motores a gasolina. - Instalación de kits de conversión a GNV de inyección secuencial y procesos de fabricación - Mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de GNV con kits de conversión a GNV de inyección secuencial. - La capacitación deberá realizarse en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Sucre, en la modalidad que mejor se adapte para cumplir con el fin. - Como parte de la capacitación el proveedor debe entregar material didáctico de acuerdo al objeto de estudio en las capacitaciones, en formato físico (texto, fotocopias) y en formato digital (memoria USB o cd). - La capacitación deberá ser teórica-práctica en los procedimientos de instalación de los equipos. - El expositor debe emitir certificados de aprobación del curso. - El proveedor deberá brindar y coordinar con la EEC-GNV los ambientes y logística necesaria para la capacitación (sillas, material de apoyo, taller donde se realizarán los cursos prácticos). La EEC-GNV definirá los participantes para la capacitación en cada regional. El plan de capacitación deberá ser ejecutado dentro del plazo del contrato en coordinación con la EEC-GNV. Los días y horarios de las capacitaciones serán definidos por la EEC-GNV. |  |  |
| CONDICIONES GENERALES |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  | Experiencia General: Antigüedad mínima de 5 (cinco) años en la comercialización de equipos y accesorios automotrices, taller de conversión o compatible con la comercialización de kits de conversión a GNV, verificable a través de la Matrícula de Comercio emitida por el SEPREC. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) Experiencia Específica: Venta de kits de conversión a GNV de inyección secuencial mínima de 500 unidades a la fecha de presentación de la propuesta, respaldado por fotocopias simples de contratos suscritos respaldados por actas de recepción definitiva, certificados de conformidad o facturas ordenadas por fecha. La EEC-GNV se reserva el derecho de verificar la autenticidad y validez de los documentos presentados. (Manifestar Aceptación y Adjuntar lo Solicitado) |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  | El plazo de entrega de los bienes será de hasta 10 días calendario computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato. En caso de que el plazo se cumpla en día sábado, domingo o feriado se recorrerá el día al siguiente hábil. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA |  | Los bienes serán entregados en almacenes de las oficinas Regionales de la EEC-GNV, conforme al siguiente detalle: ITEM; DESCRIPCION; ENTREGA ALMACEN REGIONAL; CANTIDAD REQUERIDA; DIRECCION. 1; Kit de conversión a GNV de inyección secuencial / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; COCHABAMBA; 250; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. 2; Kit de conversión a GNV de inyección secuencia/ Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; COCHABAMBA; 250; Av. Villazon Km 4, calle San Antonio de Padua. TOTAL COCHABAMBA; 500. 1; Kit de conversión a GNV de inyección secuencial / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; LA PAZ; 250; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. 2; Kit de conversión a GNV de inyección secuencia/ Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; LA PAZ; 250; Urbanización Rosas Pampa, manzano l-1 detrás de Molino Andino. TOTAL LA PAZ; 500. 1; Kit de conversión a GNV de inyección secuencial / Baja – Media/ Para motores hasta 180 HP; SANTA CRUZ; 300; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. 2; Kit de conversión a GNV de inyección secuencia/ Media – Alta / Para motores hasta 240 HP; SANTA CRUZ; 700; Z. La Barranca Av. Nueva Asunción N° 697 Esquina calle Incahuasi. TOTAL SANTA CRUZ; 1.000. TOTAL GENERAL; 2.000. (Manifestar Aceptación) |  |
| GASTOS POR CUENTA DE LA EMPRESA |  | El proveedor deberá cumplir con su obligación de entregar los bienes hasta el destino convenido, haciéndose cargo de los costos necesarios para transportar los bienes, conforme al siguiente detalle: - Fletes de Transporte: El transporte hasta la entrega de los bienes debe ser cubierto por el proveedor desde su despacho hasta el ingreso a los recintos de la EEC-GNV. - Daños a los bienes: En el caso de ocurrir algún daño a los bienes antes de la entrega en los recintos de Oficinas Regionales, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado. - Otros costos: El proveedor deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los bienes, en los lugares establecidos. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| FORMA DE PAGO |  | Contra entrega: Se realizarán pagos a través del SIGEP, posteriores a la entrega de los bienes, previa emisión del Acta de Recepción e Informe de Conformidad emitido por la Comisión de Recepción, solicitud de pago y presentación de la factura respectiva a nombre del Ministerio de Hidrocarburos y Energías - NIT 1001441025. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| MULTAS |  | Se aplicará al proveedor una multa a los plazos de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN |  | Por LOTES (Manifestar Aceptación) |  |  |
| MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN |  | Precio evaluado más bajo. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN |  | El proceso se formalizará mediante Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  | Para la suscripción del contrato el Proveedor presentará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del contrato, con vigencia de 90 días calendario adicionales al plazo de entrega establecida en el contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| IMPUESTOS |  | Correrá por cuenta del proveedor el pago de todos los impuestos vigentes en el país. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| ANTICIPO |  | En el presente proceso de contratación no corresponde anticipos. (Manifestar Aceptación) |  |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  | La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días calendario. (Manifestar Aceptación) |  |  |

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

ANEXO 2

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formulario V-1		Evaluación Preliminar

Formulario V-2		Evaluación de la Propuesta Económica

Formulario V-3		Evaluación de la Propuesta Técnica

FORMULARIO V-1

EVALUACIÓN PRELIMINAR

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |
|  |  | PRESENTÓ |  | Página N° |  |  |  |
|  |  | SI | NO |  | CONTINUA | DESCALIFICA |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1. Propuesta Económica. |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ITEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ORDEN DE PRELACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato estará sujeto a ajustes en función a las Especificaciones Técnicas y la propuesta adjudicada.

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN DIRECTA DE BIENES ESPECIALIZADOS

CÓDIGO INTERNO: (REGISTRAR EL CÓDIGO INTERNO DE LA CONTRATACION)

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ.

En el Registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente contrato de “(REGISTRAR EL TIPO DE BIEN O BIENES OBJETO DE LA ADQUISICIÓN)", con código: (REGISTRAR EL CÓDIGO INTERNO DE LA CONTRATACION), sujetos a los siguientes términos y condiciones:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

- La ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR - EEC-GNV, dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, con Número de Identificación Tributaria 1001441025, con domicilio en la calle Campos N° 233 entre avenidas Arce y 6 de Agosto, zona San Jorge de la ciudad de La Paz, representada legalmente por JAVIER ROLANDO RIVERO ZUAZO, designado como Director General Ejecutivo de la EEC-GNV mediante Resolución Ministerial N° 099-2026 de 14 de mayo de 2026, que en adelante se denominará la ENTIDAD, y;

- La __________(REGISTRAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA ADJUDICADA), con número de identificación tributaria – NIT ________ (REGISTRAR EL NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NIT) legalmente constituida conforme a la legislación de Bolivia, con domicilio en la (REGISTRAR EL DOMICILIO DEL PROPONENTE ADJUDICADO), representada legalmente por ____________ (REGISTRAR EL NOMBRE COMPLETO Y NÚMERO DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL HABILITADO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA) en virtud del testimonio de poder Nº________(REGISTRAR NÚMERO) otorgado ante __________ (REGISTRAR EL Nº DE NOTARIA DE FE PUBLICA EN LA QUE FUE OTORGADO EL PODER SI CORRESPONDE), el _________ (REGISTRAR LA FECHA, DÍA, MES ,AÑO SI CORRESPONDE) en la _______ (REGISTRAR EL LUGAR DONDE FUE OTORGADO EL PODER SI CORRESPONDE), que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes celebran y suscriben el presente Contrato de Adquisición Directa de Bienes

A los efectos del presente contrato, la ENTIDAD y el PROVEEDOR podrán denominarse individualmente como la PARTE y, de manera conjunta, se los denominará las PARTES, según el contexto en el cual se utilice la denominación.

SEGUNDA. - (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO). Dirá usted que la ENTIDAD, en la Modalidad de Contratacion Directa por Comparación de Propuesta, mediante Proceso de Contratación de Bienes Especializados: “(REGISTRAR EL TIPO DE BIEN O BIENES OBJETO DE LA ADQUISICIÓN)", con código: (REGISTRAR EL CÓDIGO INTERNO DE LA CONTRATACION), realizado en el marco del Decreto Supremo N° 5617 de 29 de abril de 2026 y el Reglamento Específico para la Contratación Directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los programas de Conversión a GNV, mantenimiento de equipos para GNV y recalificación y reposición de cilindros para GNV, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 092-2026 de 05 de mayo de 2026; convocó a proponentes interesados a que presenten sus propuestas de acuerdo con las condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación Directa de Bienes (DBCDB), aprobado en fecha XX de XXXXXX de 202X (REGISTRAR LA FECHA DE LA APROBACION).

La Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la Apertura de Propuestas presentadas, realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo el  emitido el Informe de Evaluación y Recomendación INF/UOP/2022-XXXX EN FECHA XX DE XXXXXXXXX DE 2026 (REGISTRAR EL CITE DEL INFORME Y LA FECHA DE DEL INFORME DE EVALUACIÓN) al Responsable del Proceso de Contratación Directa de Bienes y Servicios Talleres Especializados (RPCDByST), quién resolvió adjudicar la adquisición de los BIENES a la empresa (ESTABLECER EL NOMBRE DEL PROPONENTE ADJUDICADO) mediante Resolución Administrativa (ESTABLECER EL CITE Y FECHA DE LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN), al cumplir su propuesta con todos los requisitos solicitados en el Documento Base de Contratacion Directa de Bienes Especializados (DBCDB).

TERCERA. - (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO). El objeto del presente contrato es la (DESCRIBIR DE FORMA DETALLADA EL TIPO DE BIENES A SER PROVISTOS Y EN CASO DE TRATARSE DE ÍTEMS O LOTES, DEBERÁ HACERSE CONSTAR QUE EL DETALLE DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTO ANEXO), que en adelante se denominarán los BIENES, suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con el DBCDB y la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato.

CUARTA. - (PLAZO DE ENTREGA). El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a las Especificaciones Técnicas contenidas en el DBCDB, la propuesta adjudicada y conforme a:

El PROVEEDOR entregará los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, conforme a cronograma de entregas previsto.

Los plazos señalados en el cronograma de entregas, se computarán independientes uno del otro.

QUINTA. - (MONTO DEL CONTRATO). El monto total propuesto y aceptado por ambas PARTES para la ejecución del objeto del presente Contrato es de (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato, en bolivianos, establecido en la Resolución de Adjudicación), conforme el siguiente detalle:

El precio o valor final de la adquisición, será el resultante de aplicar los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada a la cantidad de BIENES efectiva y realmente provistos.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada obligan al PROVEEDOR a la venta y entrega de BIENES nuevos y de primera calidad, sin excepción.

Gastos por cuenta de la empresa:

  - Fletes de Transporte: El transporte hasta la entrega de los bienes debe ser cubierto por el proveedor desde su despacho hasta el ingreso a los recintos de la EEC-GNV.

  - Daños a los bienes: En el caso de ocurrir algún daño a los bienes antes de la entrega en los recintos de Oficinas Regionales, será de responsabilidad exclusiva del proveedor contratado.

  - Otros costos: El proveedor deberá correr con todos los gastos que sean necesarios para la entrega de los bienes, en los lugares establecidos.

Finalmente, el proveedor deberá cumplir con su obligación de entregar los bienes hasta el destino convenido, haciéndose cargo de los costos necesarios para verificación, transporte, almacenaje, logística, impuestos, aranceles, gastos de seguro de los BIENES a ser entregados y cualquier otro costo que pueda tener incidencia en el precio hasta su recepción de forma satisfactoria,

Por lo que no se podrá exigir a la ENTIDAD ningún monto adicional, salvo el derivado del incremento de cantidades en los BIENES.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la entrega de los BIENES contratados por el monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por entregas que hiciesen exceder dicho monto.

SEXTA. - (LUGAR DE ENTREGA). Los BIENES objeto del presente contrato deberán ser entregados de conformidad al DBCDB, las Especificaciones Técnicas y la Propuesta Adjudicada, en (ESTABLECER EL LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES, CUANDO SE TRATE DE MAS DE UN LUGAR DEBERÁ ESTABLECERSE ESTE HECHO) de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas contenidas en el DBCDB.

SÉPTIMA. - (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). El PROVEEDOR garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la _________ (REGISTRAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA), Nº __________(REGISTRAR EL NÚMERO DE LA GARANTÍA PRESENTADA) emitida por __________ (REGISTRAR EL NOMBRE DEL ENTE EMISOR DE LA GARANTÍA), con vigencia hasta el __________ (REGISTRAR DÍA, MES Y AÑO DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA), a la orden de Ministerio de Hidrocarburos y Energías — Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular, por ____________(REGISTRAR EL MONTO DE LA GARANTÍA EN FORMA NUMERAL Y LITERAL), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, misma que es deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

La devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, procederá si el contrato ha sido cumplido en su totalidad y se efectivice la recepción de los BIENES objeto de la contratación, hecho que se hará constar mediante el Acta de Recepción suscrita por la Comisión de Recepción y el PROVEEDOR. La devolución se efectivizará en la liquidación final del contrato.

El PROVEEDOR, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el tiempo de vigencia de este contrato, debiendo renovar dicha garantía cuantas veces así lo requiera la ENTIDAD POR RAZONES JUSTIFICADAS, lo contrario será causal de resolución del contrato y ejecución de la garantía a favor de la ENTIDAD. La Unidad Financiera de la ENTIDAD llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su exclusiva responsabilidad.

Al cumplimiento de cada entrega, el PROVEEDOR podrá solicitar a la ENTIDAD la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, por una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del saldo restante del monto del contrato; siempre y cuando la ENTIDAD haya realizado la recepción de los BIENES, en el plazo previsto de acuerdo al cronograma, no debiendo existir retraso y/o incumplimiento en las entregas previas, atribuibles al PROVEEDOR.

En caso de que el PROVEEDOR no haya solicitado la sustitución de dicha garantía y se haya efectivizado recepciones y posteriormente sobreviniese una Resolución de Contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, se ejecutará la garantía de cumplimiento de contrato.

La Comisión de Recepción deberá verificar que los BIENES, hayan sido entregados conforme la propuesta adjudicada, estableciendo en el Acta de Recepción que los BIENES han sido entregados de manera satisfactoria y dentro del plazo previsto. El PROVEEDOR con esta Acta de Recepción, podrá solicitar a la ENTIDAD la autorización de sustitución la Garantía de Cumplimiento de Contrato, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. La ENTIDAD a través de la Unidad Administrativa verificará el Acta de Recepción a efectos de autorizar la sustitución de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

OCTAVA. (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las PARTES será enviada de manera escrita:

Al PROVEEDOR: _______________________ (registrar el domicilio que señale el

PROVEEDOR, especificando la ciudad, zona, calle y número del inmueble donde

funcionan sus oficinas; correo electrónico y teléfonos).

A la ENTIDAD: Calle Campos N° 233 entre Avenidas Arce y 6 de Agosto, zona San Jorge de la ciudad de La Paz, La Paz — Estado Plurinacional de Bolivia; Telf. 2146367.

A efectos de las actuaciones administrativas y de comunicación que se requieran para la ejecución del presente Contrato, las PARTES acuerdan que la ENTIDAD, a través de la Dirección General Ejecutiva, podrá realizar la notificación de forma directa y con todas las facultades de representación por parte de la ENTIDAD; y del PROVEEDOR a su representante comercial designada por efecto de Poder especifico.

NOVENA. - (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción, por ambas PARTES, hasta la terminación del mismo.

DÉCIMA. - (DOCUMENTOS DEL CONTRATO).

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

10.1. Documento Base de Contratación,

10.2. Resolución de Aprobación del DBC con aclaraciones y/o enmiendas si existiesen.

10.3. Propuesta adjudicada.

10.4. Resolución de Adjudicación.

10.5. Certificado del RUPE.

10.6.  Garantía de Cumplimiento de Contrato.

10.7.  Documento de Constitución, cuando corresponda.

10.8.  Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

10.9. Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

10.10. Carta legalizada donde el FABRICANTE designa representante legal en Bolivia al PROVEEDOR, cuando corresponda solo para bienes que impliquen una importación expresa para la ENTIDAD.

10.11. (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

DÉCIMA PRIMERA. - (IDIOMA). Las PARTES acuerdan que el presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la adquisición, debe ser elaborada en idioma castellano, o traducidos al idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

En el caso de manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma castellano. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA. - (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato, al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

  - Constitución Política del Estado.

  - Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

  - Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

  - Decreto Supremo N° 5617 de 29 de abril de 2026, que autoriza a la ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR - EEC-GNV, la contratación directa de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los programas de Conversión a GNV.

  - Reglamento de Bienes y Servicios de Talleres Especializados para los Programas de Conversión a GNV, Mantenimiento de Equipos para GNV y Recalificación y Reposición de Cilindros para GNV, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 092-2026 de 05 de mayo de 2026.

  - Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

  - Otras disposiciones relacionadas.

DÉCIMA TERCERA. - (DERECHOS DEL PROVEEDOR)

El PROVEEDOR, tiene derecho a plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la adquisición efectuada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y con los respaldos correspondientes, a la ENTIDAD, hasta veinte (20) días hábiles, posteriores al suceso.

La ENTIDAD, dentro del lapso de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo, deberá emitir su respuesta de forma sustentada al PROVEEDOR aceptando o rechazando el reclamo. Dentro de este plazo, la ENTIDAD podrá solicitar las aclaraciones respectivas al PROVEEDOR, para sustentar su decisión.

En caso que el reclamo sea complejo la ENTIDAD podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y la emisión de informes de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por la ENTIDAD. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del PROVEEDOR considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

La ENTIDAD no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

DÉCIMA CUARTA. - (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS).

Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

DÉCIMA QUINTA. - (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD ante la notaria de Gobierno. El importe por concepto de Protocolización debe ser pagado directamente por el PROVEEDOR, en caso que este monto no sea cancelado por el PROVEEDOR, podrá ser descontado por la ENTIDAD a tiempo de hacer efectivo el pago correspondiente.

En caso de que, por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente entre las partes.

DÉCIMA SEXTA. - (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder o subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato, total o parcialmente, previa aprobación de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la ENTIDAD, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. - (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por mora o por incumplimiento involuntario total o parcial del presente contrato, la ENTIDAD tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, a fin exonerar al PROVEEDOR del cumplimiento del plazo de entrega o del cumplimiento total o parcial de la entrega de los BIENES.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes, haciendo imposible el cumplimiento de las obligaciones dentro de las condiciones inicialmente pactadas. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones o cualquier otro hecho que afecte el cumplimiento de las obligaciones inicialmente pactadas.

Para que cualquiera de los acontecimientos señalados precedentemente puedan generar un impedimento total o parcial justificado en la entrega o provisión de los BIENES o demora justificada en el cumplimiento del plazo de entrega, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el PROVEEDOR deberá presentar por escrito a la ENTIDAD el respaldo que acredite la existencia del hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho.

La ENTIDAD en el plazo de dos (2) días hábiles deberá aceptar o rechazar la solicitud. Si la ENTIDAD no diera respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita y según corresponda, la ENTIDAD deberá realizar:

- La ampliación del plazo de entrega a través de un Contrato Modificatorio o;

- Efectivizar la Resolución parcial o total de Contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas que afecten al PROVEEDOR.

En caso de ampliación de plazo, se deberá considerar un periodo igual al tiempo durante el cual no se haya podido realizar la ejecución del contrato como resultado del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

DÉCIMA OCTAVA. - (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento del Contrato: Es la forma ordinaria de terminación, donde la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, cuando ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato, emitido por la ENTIDAD.

  - Por Resolución del C ontrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR.

La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento injustificado a la Cláusula CUARTA (PLAZO DE ENTREGA), sin que el PROVEEDOR adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega.

- Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega de los BIENES, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

    - Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El PROVEEDOR, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD pretende realizar modificaciones al alcance, monto y/o plazo del contrato, sin la emisión del Contrato Modificatorio correspondiente;

- Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de la recepción de los bienes en la entidad, conforme las condiciones del contrato;

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la provisión de los BIENES por más de treinta (30) días calendario.

    - Formas de Resolución y Reglas aplicables a la Resolución: De acuerdo a las causales de Resolución de Contrato señaladas precedentemente, podrán efectivizarse la terminación total o parcial del contrato.

La terminación total del contrato procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento impida la continuidad de la relación contractual en relación a las obligaciones futuras, considerándose cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según corresponda, notificará mediante carta notariada a la otra parte, la intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de las obligaciones y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, la parte que haya gestionado la intención de Resolución de Contrato, notificará por escrito a la otra parte, su conformidad a la solución y retirará su intención de resolución de contrato.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada que efectiviza la resolución de Contrato, dará lugar a que, cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se consolide a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

  - Formas de Resolución y Resolución por causas de fuerza mayor, caso fortuito o en resguardo de los intereses del Estado.

La terminación total del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, procederá para aquellos BIENES de una sola entrega, donde el incumplimiento no permita la ejecución de la relación contractual a través de la entrega de una parcialidad del objeto de la contratación, ya sea por falta de funcionalidad de los BIENES u otros aspectos que considere la ENTIDAD. En el caso de BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, procederá la resolución total cuando la ENTIDAD no haya realizado ninguna recepción.

La terminación parcial del contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas procederá para aquellos BIENES sujetos a provisión continua o con más de una entrega, cuando el incumplimiento no impida la continuidad de la relación contractual, en cuanto a las obligaciones futuras por ejecutarse y/o considerando cumplidas las obligaciones ya efectuadas. En el caso de BIENES de una sola entrega, procederá la resolución parcial cuando la ENTIDAD haya efectivizado la recepción de una parcialidad de los BIENES, de manera excepcional, conforme lo establecido en la cláusula trigésima tercera.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión o entrega de los BIENES objeto del Contrato, el PROVEEDOR, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al PROVEEDOR, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el PROVEEDOR suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

Se liquidarán los saldos correspondientes para el cierre de la adquisición y algunos otros gastos que a juicio de la ENTIDAD fueran considerados sujetos a reembolso al PROVEEDOR.

Una vez efectivizada la Resolución del contrato, las partes procederán a realizar la liquidación del contrato.

DECIMA NOVENA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA. - (FORMA DE PAGO)

- Modalidad de Pagos contra entrega para BIENES. El monto del presente contrato, que corresponde a __________________ (registrar el monto en forma numérica y literal) será pagado por la ENTIDAD a favor del PROVEEDOR de la siguiente manera: (La entidad deberá adecuar la redacción de la presente modalidad de pagos, mismos que estarán sujetos al cronograma de entregas).

Los pagos de estos montos se realizarán una vez efectuada la recepción de los BIENES objeto del presente Contrato.

La ENTIDAD aplicará las sanciones por demoras en la entrega de los BIENES objeto del presente Contrato en la forma prevista en la cláusula vigésima cuarta del presente Contrato, sin perjuicio de que se procese la resolución del mismo por incumplimiento del PROVEEDOR.

Si la ENTIDAD incurre en la demora de pago, que supere los cuarenta y cinco (45) días calendario desde la fecha de cada recepción, el PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, del monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD. A este fin el PROVEEDOR deberá notificar a la ENTIDAD la demora en el pago en días de cada recepción.

VIGÉSIMA PRIMERA. - (FACTURACIÓN)

El PROVEEDOR al momento de cada entrega de los BIENES o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio del objeto de la venta (efectuada la adquisición), deberá emitir la respectiva factura oficial en favor de MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS-ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR con el Número de Identificación Tributaria 1001441025, por el monto de la venta de cada entrega efectivizada; caso contrario dicho pago no se realizará

VIGÉSIMA SEGUNDA. - (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

El presente Contrato podrá ser modificado sólo en los aspectos previsto en el DBC y en el presente contrato, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Dichas modificaciones deberán, estar orientadas por la causa del contrato y estar destinadas al cumplimiento del objeto de la contratación, debiendo sustentarse por informes técnico y legal que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La modificación (incremento o disminución) al monto del contrato se podrá realizar a través de uno o varios contratos modificatorios que sumados no deberán exceder el diez por veinte (20%) del monto del Contrato principal. En caso de adquirirse cantidades adicionales, estas no darán lugar al incremento de los precios unitarios y serán pagadas según lo definido en la propuesta aceptada y adjudicada.

La modificación al plazo, permite la ampliación o disminución del mismo. En caso de BIENES con más de una entrega la modificación del plazo puede modificar el plazo de cada entrega independiente una de la otra.

La modificación al alcance del contrato, permite el ajuste de las diferentes cláusulas del mismo que sean necesaria para dar cumplimiento del objeto de la contratación.

VIGÉSIMA TERCERA. - (GARANTÍA DE LOS BIENES). (ESTABLECER DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

En caso de identificarse algún defecto de los BIENES o de sus componentes antes y durante el funcionamiento en el vehículo, originado por un defecto de fábrica o falla del componente, durante el periodo de garantía, el PROVEEDOR debe correr con los gastos necesarios para el reemplazo y/o reposición correspondiente de los BIENES.

La reposición de los BIENES o componentes con defectos de fabricación no deberá ser mayor a ______________ (ESTABLECER DE ACUERDO AL TIPO DE BIEN) días calendario, posterior a la notificación oficial de la ENTIDAD al PROVEEDOR. La reposición de los BIENES deberá tener las mismas características y garantías de los BIENES reemplazados, o superiores si corresponde.

En caso de no responder las solicitudes de reposición de cilindros para GNV o de los kits de conversión a GNV de aspirado natural, emitidas por la Entidad, el proveedor no podrá participar de futuras convocatorias hasta el cumplimiento de las reposiciones solicitadas.

El PROVEEDOR deberá garantizar la provisión de repuestos de los BIENES por un periodo mínimo de 5 (cinco) años.

VIGÉSIMA CUARTA. - (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).

En caso de que el PROVEEDOR, suspenda la provisión de los BIENES sin justificación, se obliga a pagar Se aplicará al proveedor una multa al plazo de entrega del 5 por 1.000 del monto de los bienes entregados con retraso, por cada día de atraso. Esta penalidad se aplicará salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas.

Las multas serán cobradas, mediante descuentos por la ENTIDAD de los pagos correspondientes a las recepciones satisfactorias de los BIENES o en la liquidación del contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al PROVEEDOR, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR)

  - EL PROVEEDOR no podrá entregar bienes usados o defectuosos, debiendo en su caso ser sustituidos a su costo, dentro del plazo máximo de _________ (ESTABLECER DE ACUERDO AL TIPO DE BIEN) días calendario, impostergablemente.

Cuando el PROVEEDOR incurra en negligencia durante la adquisición de los BIENES, la ENTIDAD podrá retener el total o parte del pago para protegerse contra posibles perjuicios.

Desaparecidas las causales que dieron lugar a la retención, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de los problemas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del PROVEEDOR para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - El PROVEEDOR debe custodiar los BIENES a ser provistos, hasta la recepción de éstos por la ENTIDAD.

VIGÉSIMA SEXTA. - (SEGUROS).

Los costos de seguros, embarque y transporte para la entrega de los BIENES deberán ser cubiertos por el PROVEEDOR desde su despacho hasta el ingreso al lugar establecido para la entrega de los BIENES.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las Especificaciones Técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

VIGÉSIMA OCTAVA. - (EMBALAJE)

El embalaje, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los bultos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los documentos de la licitación, cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualquier otra instrucción dada por la ENTIDAD.

VIGÉSIMA NOVENA. - (DERECHOS DE PATENTE)

El PROVEEDOR asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de patente, marcas registradas, o diseño industrial causados por la adquisición y utilización de los BIENES o parte de ellos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

TRIGÉSIMA. - (RECEPCIÓN)

Dentro del plazo previsto para la entrega o para cada entrega (según cronograma), se realizará las actividades para la Recepción de los BIENES.

La Comisión de Recepción debe verificar si los BIENES entregados concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta adjudicada y el Contrato.

Si el (los) plazo (s) de entrega coincide con días sábados, domingos o feriados, la recepción de los bienes objeto del presente contrato deberán ser trasladados al siguiente día hábil administrativo.

Del acto de recepción de cada entrega se levantará un Acta de Recepción, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes.

TRIGÉSIMA PRIMERA. - (LIQUIDACIÓN DE CONTRATO).

Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción de la entrega o provisión que implique el cumplimiento del objeto de la contratación o a la fecha de Resolución de Contrato, la ENTIDAD procederá a la liquidación del contrato.

En ambos casos, la ENTIDAD procederá a establecer los saldos a favor o en contra entre las partes y según corresponda, realizará el cobro de multas, devolución o ejecución de garantías y/o la emisión de la certificación de cumplimiento de contrato.

El certificado de cumplimiento de contrato será emitido, siempre y cuando el proveedor haya dado fiel cumplimiento a todas sus obligaciones, previstas en el presente contrato.

La liquidación del contrato, tomará en cuenta:

- Reposición de daños, si hubiere.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubiera.

- Por la protocolización del contrato, si este pago no se hubiere hecho efectivo oportunamente.

- Otros aspectos que considere la entidad.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente dentro del plazo previsto en la cláusula de derechos del proveedor, y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Este proceso utilizará los plazos previstos en la cláusula décima tercera del presente Contrato, para el pago de saldos que existiesen.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento suscriben el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez, el/la _______ (registrar el nombre y cargo del servidor público habilitado para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el ______________ (registrar el nombre del propietario o representante legal del PROVEEDOR, habilitado para suscribir el Contrato) en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

(Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar la razón del PROVEEDOR) |
| --- | --- | --- |